|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** | | | | |
| **α/α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **1** | Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει άδεια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης ή αδείας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ισχύ, ενώ η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2** | Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή του πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση, σύμφωνα με τους όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς επίσης και τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου της υπ΄αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β’/16-10-2003) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως ισχύει. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3** | Ο Προσφέρων, εφόσον κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση, θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές των κτιρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίησή του με κάθε νόμιμο μέσο. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **4** | Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης στις εγκαταστάσεις της ΑΛΜ Μετρολογίας , θα γίνεται με δαπάνες και μεταφορικά μέσα του Προσφέροντα, εφόσον κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση, τμηματικά. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Προσφέροντα να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση του πετρελαίου προς αποφυγή ατυχημάτων. Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **5** | Ο Προσφέρων, εφόσον κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση, πρέπει να δηλώσει αριθμό φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο θα στέλνονται τα αιτήματα για τις ανάγκες της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ | **ΝΑΙ** |  |  |
| **6** | Ο προσφέρων δεσμεύεται ότι θα παραδώσει το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης στην ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ | **ΝΑΙ** |  |  |
| **7** | Ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και των υποχρεώσεων αναδόχου και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα | **ΝΑΙ** |  |  |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**